## Sheet2
序号 | 物资名称 | 需求
1 | 血液净化管路 | 匹配我院健帆牌DX-10型血液净化机。用于人工肝及血液灌流治疗。
2 | 预充式导管冲洗器 | 用于不同药物治疗的间隙、封闭、冲洗导管的管理末端。规格：5ML、10ML
3 | 可吸收流体止血明胶 | 用于骨科脊柱骨折经皮椎弓根螺钉内固定术、椎间孔镜下椎间盘髓核摘除术、胸、腰椎骨质疏松性骨折经皮椎体后凸成形术等减少术中出血。规格：6ML
4 | 全自动HE染封一体机配套试剂耗材 | 用于病理常规组织染色等，1.包括：① 苏木素染色剂② 伊红染色剂③ 返蓝染色剂④ 样本保存液（封片用）⑤ 专用盖玻片⑥ 清洗液（环保透明剂），2.试剂无需配置，直接上机使用，3.（4）试剂的染色质量稳定，背景干净、清晰，4.试剂能够使用在我院Dako CoverStainer全自动染封一体机上进行染色。
5 | 颅骨内固定板 | 用于颅骨骨折和颅内占位性病变的手术治疗。规格：厚度包含1.0mm-0.8mm，长度形状包含两孔连接片、4孔连接片、圆形直径、方形边长，圆形盖孔板中间孔直径为φ6mm，可作为引流孔使用，满足临床治疗需要。材质：聚醚醚酮（PEEK）
6 | 听小骨置换假体 | 用于人工听小骨植入手术。规格：全听骨型、部分听骨型。
7 | 一次性吸引活检针 | 兼容管道内径2.0mm，有效长度700mm，针径21G或22G，针长20-40mm，含专用注射器，使用部位EUS
8 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 至少匹配我院迈瑞牌BeneVision N12型监护仪上迈瑞牌PICCO模块使用，用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力参数
9 | 肺结节定位针 | 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。锚定定位针牢靠不滑脱。规格：20G*100mm、20G*120mm。
10 | 一次性使用肠镜检查裤 | 用于肠镜检查时患者穿戴。
11 | 空心钉 | 匹配我院阿尔泰、常州华森、武汉迈瑞、浙江科惠、山东威高、大博医疗、天津正天、常州南翔创伤钢板使用。
12 | 金属缆索内固定系统 | 用于长段及特殊部位骨折，缆索直径：1.1/1.3/1.5mm
13 | 可吸收内固定螺钉 | 用于手、足踝、上肢干骺端、胫腓骨远端的骨折内固定。规格：3.5、3.7、4.5mm
14 | 可吸收内固定棒 | 用于手、足踝、上肢干骺端、胫腓骨远端的骨折内固定。规格：2.4mm
15 | 金属骨针 | 用于骨科手术中的四肢骨折环扎内固定。规格：2.0mm
16 | 临时心脏起搏电极导线 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏，带漂浮功能
17 | 双极临时起搏器电极导管 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏
18 | 带止血阀导管鞘 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏，规格：6F