|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广汉市人民医院年度监测询价表 | | | | | |
| 监测类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 频次 | 单价（元） | 合计（元） |
| 无组织废气 | 污水处理站周 界 | 甲烷 | 1次/季度 |  | 单价\*4 |
| 硫化氢 |
| 氨气 |
| 氯 |
| 臭气浓度 | 1次/季度 |  | 单价\*4 |
| 有组织废气 | 锅炉排气筒2 DA001 | 氮氧化物 | 1次/月 |  | 单价\*12 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |  | 单价 |
| 颗粒物 |
| 林格曼黑度 |
| 锅炉排气筒1 DA002 | 氮氧化物 | 1次/月 |  | 单价\*12 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |  | 单价 |
| 颗粒物 |
| 林格曼黑度 |
| 锅炉排气筒3 DA003 | 氮氧化物 | 1次/月 |  | 单价\*12 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |  | 单价 |
| 颗粒物 |
| 林格曼黑度 |
| 废水 | 废水总排口 DW001 | 色度 | 1次/季度 |  | 单价\*4 |
| 五日生化需氧量 |
| 阴离子表面活性剂 |
| 氨氮 |
| 石油类 |
| 动植物油 |
| 挥发酚 |
| 总氰化物 |
| 粪大肠菌群数 | 1次/月 |  | 单价\*12 |
| 沙门氏菌 | 1次/季度 |  | 单价\*4 |
| 志贺氏菌 | 1次/半年 |  | 单价\*2 |
| 年度监测费用合计 | | | | |  |