## Sheet2
序号 | 物资名称 | 需求
1 | 分段式食道支架系统 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗/由支架和置入器组成，支架与置入器配合使用。支架为覆膜支架，支架的材料为镍钛合金丝，设有钽标记，支架节段间用PTFE软线连接，覆膜材料为硅橡胶,，表面喷涂聚对二甲苯（派瑞林），两端带有回收线环（聚丙烯和超高分子量聚乙烯）。支架置入器有推送式和捆绑式两种，由软头、内管、显影件、中管、外管和手柄等组成。
2 | 电极传送鞘管系统 | 要求能匹配我院集中带量采购美敦力起搏器使用，带止血阀和灌注
3 | 植入式心脏起搏电极导线 | 要求能匹配我院集中带量采购美敦力起搏器使用
4 | 植入式心脏起搏电极导线 | 要求能匹配我院集中带量采购美敦力起搏器使用，可在MRI环境下使用
5 | 撕开鞘 | 要求能匹配我院集中带量采购雅培起搏器使用
6 | 植入式心脏起搏电极导线 | 要求能匹配我院集中带量采购雅培起搏器使用
7 | 临时心脏起搏电极导线 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏，带漂浮功能
8 | 双极临时起搏器电极导管 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏
9 | 带止血阀导管鞘 | 要求能匹配我院临时起搏器（美敦力 Pace T10 ）开展临时起搏
10 | 膜型血浆分离器 | 1.筛选系数：白蛋白≥0.90，总蛋白为0.98； 2.血液室80ml，血浆室105ml； 3.外壳材质：聚碳酸酯树脂； 4.膜材质：Eval 5.有效膜面积：0.8m² 6.内径330μm 7.膜厚50μm 8.孔径0.3μm
11 | 膜型血浆分离器 | 1.蛋白筛选系数：0.75 2.外壳材质：聚碳酸酯树脂； 3.膜材质：Eval 4.有效膜面积：2m² 5.内径175μm 6.膜厚40μm 7.孔径0.03μm
12 | 一次性使用血液灌流器 | 1、吸附剂为中性大孔树脂； 2、可进行全血或血浆灌流治疗； 3、最高血流量250mL/min； 4、可耐受100kPa的压力； 5、280型
13 | 一次性使用血液灌流器 | 1、吸附材料为中性大孔吸附树脂，树脂比表面积远远大于滤器膜材料，能够吸附各种中大分子毒素和炎性细胞因子（IL-1、IL-6、IL-8、IL-10和TNF-a等）2、可进行全血或血浆灌流治疗； 3、最高血流量250mL/min； 4、可耐受100kPa的压力； 5、380型
14 | 单钩术前定位针 | 1.皮肤固定夹：稳固位置，防止移位。 2.穿刺针： 斜面针尖，锋利易穿刺。 能方便装载定位导丝，亦可连接注射器，注射及抽吸。 回声增强头端，厘米刻度计，提示穿刺位置及深度。 3.倒钩：加固的倒钩，锐角设计，牢固锁住结节位置，不易移位、松脱。
15 | 环氧乙烷气罐 | 要求能匹配我院现有3M牌GS8-1D型环氧乙烷灭菌器使用。
16 | 理疗用体表电极 | 用于我院购置伟力牌WLZZ-9999型男性疾病诊断治疗系统中的夜间阴茎勃起记录（NPT）用于鉴别心理性ED和器质性ED通过利用生物电阻抗容积测定原理根据阴茎在疲软和勃起的不同状态下生物电阻抗的变化来计算阴茎血容量的变化。
17 | 负压罐 | 用于我院购置伟力牌WLZZ-9999型男性疾病诊断治疗系统中的负压吸引作用于辅助勃起，ED康复治疗通过利用负压套筒被动地引起阴茎充血，达到类似勃起的状态，负压康复治疗通过负压吸引增加动脉血流，增加阴茎海绵体血窦血供，模拟自然勃起，增加阴茎供氧；在一定程度上恢复海绵体血管的功能。
18 | 一次性使用离心管 | 用于实验室检测。规格：1.5ml
19 | 医用超声耦合剂 | 用于在超声诊断和治疗操作中用作探头（或治疗头）与皮肤或黏膜之间的透声媒质，为无色或浅色透明粘胶状，无不溶性异物。
20 | 无菌防护套 | 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后再接触手术中的病人伤口部位造成感染。规格：14*200cm
21 | 喉镜窥视片 | 与我院泰美科牌麻醉喉镜配套使用，用于检查和显现病人的上气道情况，并协助对气管进行插管术。型号：67*10mm 新生儿 MIL00、81*9mm 婴儿MAC 0、95*9mm儿童 MAC 1、116*13mm少年MAC 2、133*14.5成人 MAC 3、155*15.5 成人 MAC 4
22 | 一件式造口袋 | 用于回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理，用于造口清洗、护理和排泄物的收集等。
23 | 一次性使用钻头 | 要求能匹配我院美敦力牌AF02型气钻系统使用，规格： 锥形钻头
24 | 一次性使用心电电极 | ★用于动态心电图诊断仪配套做心电图检查。鳄鱼夹，不带导线，配合鳄鱼夹使用，尺寸22×32毫米,不可透射线，软纱布。
25 | 一次性使用体外循环血路管 | 1.产品材质：管路为PVC。 2.产品组成：由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。 ★3.适用范围：与贝朗品牌Diapact型号CRRT(持续血液净化系统)配合使用,用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。
26 | 可吸收缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径3-0#，线长15cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度17mm。3.用于人体软组织缝合。
27 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 1.非吸收性血管滑线，线径2-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧双圆针，缝针长度26mm。3.用于一般软组织缝合与结扎 。
28 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径2-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧纤细保护针，缝针长度37mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
29 | 非吸收性外科缝线 | 1.泰丝编织不可吸收性缝线，线径4-0# 线段为每包15*60cm 2.用于人体软组织缝合或结扎。
30 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.非吸收性血管滑线，线径7-0#，线长60cm。2.缝针为3/8弧双圆针，缝针长度9mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
31 | 可吸收缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径3-0#，线长30cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度26mm 。3.用于人体软组织缝合。
32 | 非吸收性外科缝线 | 1.泰丝编织不可吸收性缝线，线径2-0# 线段为每包15*60cm 2.用于人体软组织缝合或结扎。
33 | 非吸收性外科缝线 | 1.泰丝编织不可吸收性缝线，线径1# 线段为每包10*60cm 2.用于人体软组织缝合或结扎。
34 | 非吸收性外科缝线 | 1.泰丝编织不可吸收性缝线，线径3-0# 线段为每包15*60cm 2.用于人体软组织缝合或结扎。
35 | 非吸收性外科缝线 | 1.泰丝编织不可吸收性缝线，线径0# 线段为每包15*60cm 2.用于人体软组织缝合或结扎。
36 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.非吸收性血管滑线，线径4-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧双圆针，缝针长度26mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
37 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径6-0#，线长45cm。2.缝针为3/8弧整形角针，缝针长度13mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
38 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径3-0#，线长75cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度22mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
39 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径4-0#，线长75cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度22mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
40 | 可吸收缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径2-0#，线长30cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度37mm 。3.用于人体软组织缝合。
41 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径5-0#，线长75cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度13mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
42 | 可吸收缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径0#，线长45cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度48mm 。3.用于人体软组织缝合。
43 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径1#，线长90cm。2.缝针为1/2弧保护针，缝针长度48mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
44 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度37mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
45 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径2-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度37mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
46 | 合成可吸收性外科缝线 | 1.编织可吸收外科缝线，线径4-0#，线长75cm。2.缝针为3/8弧反角针，缝针长度19mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
47 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.非吸收性血管滑线，线径5-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧双圆针，缝针长度17mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。
48 | 可吸收缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径4-0#，线长15cm。2.缝针为1/2弧圆针，缝针长度17mm。3.用于人体软组织缝合。
49 | 可吸收伤口缝合线 | 1.可吸收免打结倒刺缝线，线径3-0#，线长23cm。2.缝针为5/8弧圆针，缝针长度26mm。3.用于人体软组织缝合。
50 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 1.非吸收性血管滑线，线径3-0#，线长90cm。2.缝针为1/2弧双圆针，缝针长度26mm。3.用于一般软组织缝合与结扎。