## Sheet2
序号 | 物资名称 | 需求
1 | 医用修复敷料 | 用于浅表非感染性创面护理，以及轻度日晒伤、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等屏障受损皮肤的保护与护理。需由透明质酸钠、神经酰胺、甘油、苯氧乙醇和纯化水组成，符合二类及以上医疗器械管理。规格：2ml/支
2 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于皮内真皮层注射填充，以解决皮肤干燥、粗糙、毛孔粗大、油脂分泌过多、皮肤薄、泛红等问题，并对干性、油性敏感肌起到改善作用。需以生物发酵法制备的医用透明质酸钠为主要成分。规格2.5ml/支
3 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。需以生物发酵法制备的医用透明质酸钠为主要成分。规格1.5ml/支
4 | 一次性使用无菌注射针 | 与我院安德盛威牌FG550型皮下电子注射器控制助推装置匹配使用，用于面部真皮层注射透明质酸钠。规格：32G，9针针头。符合三类医疗器械管理。
5 | 医用护理包 | 用于受损皮肤的护理。包内需至少包含医用棉签1袋、一次性使用灭菌橡胶外科手套1袋、重组胶原蛋白液体敷料1瓶、泵头1袋
6 | 一次性使用输尿管支架 | 用于对人体输尿管进行支撑和引流，治疗输尿管堵塞和狭窄。需为防逆流输尿管支架套装
7 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且通过超声心动图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO
8 | 传送系统和交换系统
9 | 化学发光用免疫质控品 | 一、应包括心肌标志物、肿瘤标志物、免疫质控品三类； 二、心肌标志物应包括肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、脑钠肽等项目； 三、肿瘤标志物应包括甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺抗原、糖类抗原、铁蛋白、HCG等项目； 四、免疫质控品应包括甲功、激素等项目； 五、效期应大于或等于24个月。
10 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 用于外科手术（鼻甲）的软组织解剖、切割、消融、凝血和干燥。长度≥110mm，直径≥2.9mm，最大直径≤5.0mm。需为无菌包装。
11 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 用于外科手术（扁腺）的软组织解剖、切割、消融、凝血和干燥。长度≥120mm，直径≥4.4mm，最大直径≤6.0mm。需为无菌包装。
12 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 用于外科手术（喉部肿瘤）的软组织解剖、切割、消融、凝血和干燥。长度≥190mm，直径≥2.9mm，最大直径≤3.8mm。需为无菌包装。
13 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 用于外科手术对软组织进行止血。长度≥110mm，直径≥2.9mm，最大直径≤5.0mm。需为无菌包装。
14 | 凝血和血小板功能检测试剂 | 1、检测项目包含凝血酶激活时间、纤维蛋白生成速率、血小板功能； 2、检测时间≤15分钟； 3、能同时满足自然全血和抗凝全血样本，用血量≤0.5ml； 4、报告内容包含数据和图形。 5、有配套检测平台。
15 | 曲霉半乳甘露糖检测试剂和真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂 | 1、检测方法为荧光免疫层析法； 2、检测时间≤30分钟； 3、曲霉半乳甘露糖检测试剂可适用于血清和肺泡灌洗液； 4、有配套检测平台。
16 | 微生物用平板 | 1、平板规格，包括90mm和70mm等规格； 2、平板种类，包含血平板、巧克力、麦康凯、B族连珠菌等多种平板； 3、血平板效期≥3个月，巧克力平板≥6个月。
17 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂 | 1、能检测2种以上耐药基因； 2、适配我院至善核酸检测平台。