|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 技术要求 | 单位 | 平台单价限价（元）提供截图 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 膜型血浆分离器1 | 1.筛选系数：白蛋白≥0.90，总蛋白为0.98；  2.血液室80ml，血浆室105ml；  3.外壳材质：聚碳酸酯树脂；  4.膜材质：Eval  5.有效膜面积：0.8m²  6.内径330μm  7.膜厚50μm  8.孔径0.3μm | 支 | 不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台上月最低采购价 | 2350 |
| 2 | 膜型血浆分离器2 | 1.蛋白筛选系数：0.75  2.外壳材质：聚碳酸酯树脂；  3.膜材质：Eval  4.有效膜面积：2m²  5.内径175μm  6.膜厚40μm  7.孔径0.03μm | 支 | 2600 |
| 3 | 一次性使用血液灌流器1 | 1.吸附剂为中性大孔树脂；  2.可进行全血或血浆灌流治疗；  3.最高血流量250mL/min；  4.可耐受100kPa的压力；  5.280型 | 支 | 1540 |
| 4 | 一次性使用血液灌流器2 | 1.吸附材料为中性大孔吸附树脂，能够吸附各种中大分子毒素和炎性细胞因子（IL-1、IL-6、IL-8、IL-10和TNF-a）  2.可进行全血或血浆灌流治疗；  3.最高血流量250mL/min；  4.可耐受100kPa的压力；  5.380型 | 支 | 3675 |