| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | 35公斤 | 台 |
| 2 | 推车式二氧化碳灭火器 | 24公斤 | 台 |
| 3 | 干粉灭火器 | 5公斤 | 具 |
| 4 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 具 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 5公斤 | 具 |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 具 |
| 7 | 二氧化碳灭火器箱 | 5公斤*2 | 个 |
| 8 | 干粉灭火器箱 | 5公斤*2 | 个 |
| 9 | 干粉灭火器箱 | 4公斤*4 | 个 |
| 10 | 灭火器安全使用标识 | / | 张 |
| 11 | 消火栓使用标识 | / | 张 |
| 12 | 水基型灭火器 | / | 具 |
| 13 | 微型消防柜（两人装） | 1800*1000*400 | 个 |
| 14 | 微型消防柜（六人装） | 1800*1600*400 | 个 |
| 15 | 02式消防服 | / | 套 |
| 16 | 97款消防服 | / | 套 |
| 17 | 过滤式呼吸器 | / | 个 |
| 18 | 消防手套 | / | 副 |
| 19 | 消防腰带 | / | 条 |
| 20 | 消防大斧 | / | 个 |
| 21 | 轻型安全绳（带钢丝） | / | 根 |
| 22 | 消防扳手 | / | 个 |
| 23 | 绝缘剪断钳 | / | 个 |
| 24 | 铁铤 | / | 个 |
| 25 | 喊话器 | / | 个 |
| 26 | 强光电筒 | / | 个 |
| 27 | 消防腰斧 | / | 个 |
| 28 | 灭火毯 | / | 个 |
| 29 | 口哨 | / | 个 |
| 30 | 消防泡沫液 | / | 公斤 |
| 31 | 应急指挥棒 | / | 个 |
| 32 | 消防水带 | 50 | 根 |
| 33 | 消防水枪 | 50 | 个 |
| 34 | 水带接口 | 50 | 副 |
| 35 | 消防水带 | 8型-DN65-25m | 根 |
| 36 | 消防水枪 | DN65 | 个 |
| 37 | 水带接口 | DN65 | 副 |
| 38 | 推车出粉管 | / | 根 |
| 39 | 七氟丙烷灭火装置 | / | 套 |
| 40 | 七氟丙烷灭火剂 | / | 公斤 |
| 41 | 室内消火栓门 | / | 个 |
| 42 | 烟雾弹 | 无色/有色 | 个 |
| 43 | 软管卷盘水管 | 25m | 根 |
| 44 | 消防扳手 | / | 个 |
| 45 | 执法记录仪 | 带录音录像 | 个 |
| 46 | 甩棍 | / | 根 |
| 47 | 反光背心 | / | 件 |
| 48 | 防暴盾牌 | 规格900*500MM,厚度3MM，PC材料 | 个 |
| 49 | 防暴钢叉 | 材质不锈钢，收缩：1.2M*32MM*0.48M,伸展：2.05M*22MM*25MM | 个 |
| 50 | 催泪喷射剂 | 50ML | 个 |
| 51 | 三发抓捕网 | / | 套 |
| 52 | 锥形警示桶 |  | 个 |
| 53 | 锥形警示桶反光套 | 配合警示桶使用 | 个 |
| 54 | 警示带不锈钢伸缩围栏 | 单层5m | 根 |
| 55 | 公网对讲机 | 含卡 | 部 |
|  | 对讲机 | / |  |

附件1

方案及报价表

| 名称 | 零星消防、安保用品配送服务采购项目 |
| --- | --- |
| 应满足资质 | 1.具有独立承担民事责任的能力 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 6.法律、行政法规规定的其他条件 7.不接受联合体参加本次调研活动 |
| 报价 | 按清单分项报价 |
| 配送服务方案 | 另附清单 |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称 （加盖公章） |  |

附件2

承诺函

广汉市人民医院：

我方全面研究了零星消防、安保用品配送服务采购项目市场调研文件，决定参加贵单位组织的市场调研。我方授权（姓名：职务：）代表（公司名称）全权处理本次市场调研的有关事宜。我方现做出如下承诺：

一、我方已知晓全部调研文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

二、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与调研有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的，准确的，同时符合贵单位相关要求，并愿意对此承担一切法律后果。

- 我方报名成功并将调研资料交于贵单位，无论任何原因，不向贵单位取回调研资料。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日