技术参数

1、系统支持院内服务器

★2、系统支持覆盖全院，不限制终端，能在门诊，住院部床旁使用及体检中心使用。

3、支持按照部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索。

4、具备多条件组合查询功能，支持按机构级别、测评时间、姓名、身份证号的信息等进行快速搜索与筛选。

5、被试者支持名单导出。

6、支持被试者增删改。

7、选取被试者后支持显示所有做过的评估记录。

▲8、提供专业心理测评常用量表不少于300个，每个量表包含简介、功能说明及量规详解，支持量表语音导读，支持针对量表条目、因子、总体结果进行风险预警分级管理。具有：躯体症状自评量表（SSS）、中国大学生心理健康筛查问卷（CCSMHSS）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、90项症状自评量表、青少年生活事件量表、儿童抑郁障碍自评量表、艾森克个性问卷少年版、艾森克人格问卷、Conners父母用症状问卷、简明精神病量表、孤独症行为评定量表、父母教养方式评价量表、注意缺陷多动障碍评定量表、韦氏智力测验儿童版、韦氏智力测验成人版、儿童注意力测试、Yale-Brown强迫症状量表、明尼苏达多相个性测验量表等基本精神评估量表。（提供量表清单证明）

▲9、认知评估。包含国际通用认知评估工具（如：MMSE、MOCA、画钟测验、STROOP色词测验等），以图形化方式动态评估个体认知功能。支持测评时患者端与医生端的智能连接和双向信息反馈，医生端实时监控患者测评过程和进行测评操作，患者端通过触屏绘画、键鼠操作、语言回答等形式完成答题。（提供系统截图证明）

▲10、提供 MMPI399、MMPI566题版本外，基于项目反应理论与经典测量理论，融合深度学习特征提取技术，构建涵盖疑病、抑郁、偏执、轻躁狂、癔症等核心人格特质的MMPI精简版问卷，题目数＜200 题。（须提供此工具包的评估结果报告模板及信效度文档）。

▲11、依据医保规范，建立多科室合理、有效的筛查机制，配置情绪快速筛查工具包，结合无线穿戴设备进行周期性评估和实时生理、行为指标监测，构建多层级风险评估和管理体系。（提供系统截图证明）

▲12、设备屏幕尺寸≤2英寸，方便患者低负荷佩戴，屏幕类型:LCD彩色屏幕，分辨率≥240x240。（提供实物截图等相关证明资料）

▲13、手环可用充电宝供电。（提供实物截图等相关证明资料）

★14、HIS系统接口费由供应商承担

15、支持通过测评方案管理设定该方案包含的量表；支持通过测评方案管理设定该方案的预警规则。

16、支持断点续做。支持测验计时及时间限制提醒。支持量表选项、题目语音导读。

17、支持多种测评方式，包括但不限于：管理端、用户端、二维码、测评链接、公众号。

18、支持测评完成及时出具报告及测评快照，支持批量导出测评报告与答题记录个体报告区分为医院版报告、社会化报告等不同版本。报告包含机构抬头、量表名称、测评者信息、总得分与结果、因子得分与结果、既往测评对比分析、减分率及对应指标（根据《精神障碍诊疗规范（2020版）》标准进行设计，协助判定疗效程度）、建议及审核人签名等信息，支持多次重测生成趋势变化图。

19、支持查看报告、下载报告、打印报告功能。

20、支持报告时间修改、分值修改、报告修改等功能，保证报告的完整与规范。

21、支持对接HIS系统自动获取医嘱。

▲22、支持团体大规模心理普查，依据常见的学校、社区、企事业单位及其他场景分为对应模块，包含完成创建团体测评任务、测评人员管理、测评记录查询、个人及团队报告查看及打印等功能。系统以卡片列表形式展示不同类型单位信息。通过列表可直观查看当前用户服务的所有单位的基本信息；支持快速沟通针对某单位的团体测评任务，构建任务时，支持针对不同类型的单位，测评者填写的注册信息的部门、学院、年级、学号、社区、街道名称等信息支持自定义。（提供系统截图证明）

23、区域中心化功能：支持多形式用户数据输入路径，开放与HIS及其他第三方系统平台、生理参数数据的端口对接功能，支持与医院集成平台进行无缝对接。

▲24、系统具有完善的 RBAC 权限认证，有操作、运行、异常等维度系统日志，可以支持多因子身份证认证，数据分发，统一鉴权，数据自动清洗存储。(须提供第三方权威机构出具的渗透测试报告)

25、系统建设符合国家数据信息安全相关法规的要求，需取得信息安全管理体系认证证书，符合“ISO/IEC 27001:2022 标准”建设规范。 (须提供信息安全管理体系认证证书)

26、后续无服务费，维护费。

27、硬件要求：至少配备2套固定终端，4个移动终端，1个服务器，智能手环2个，智能手环配套充电宝2个。