第一包：

神经外科类高值耗材——技术参数及单价最高限价
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单价最高限价（元）

	1
	硬膜修复材料
	▲1、材料：异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白。

2、保留了胶原蛋白特有的三维空间结构，可引导成纤维细胞爬行增殖，促进缺损部位再生修复。

▲3、规格：8.5cm×9.5cm。

4、手术方式：可缝合和贴覆使用。

5、该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。常温储存，远离热源。

▲6、适用于各年龄段硬脑膜缺损修复。

7、无添加任何化学交联剂。

8、可用于神经内镜下使用。
	7900

	2
	可吸收硬膜（脊)硬膜片
	▲1、材料：异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白。

2、保留了胶原蛋白特有的三维空间结构，可引导成纤维细胞爬行增殖，促进缺损部位再生修复。

▲3、规格：4cm×5cm、5cm×5cm。

4、手术方式：可缝合和贴覆使用。

5、该产品经辐照灭菌，一次性使用。常温储存，远离热源。

▲6、适用于各年龄段硬脑膜缺损修复。

7、无添加任何化学交联剂。

8、可用于神经内镜下使用。
	5000

	3
	内固定钛网板系统（网板）
	1.用于重建、修复或固定外伤及其它原因所致颅骨、颌面骨缺损或骨折内固定。

▲2.可塑型，包含多种规格网板：

80mm×60 mm× 0.6mm、130mm×120mm×0.6mm、150mm×120mm×0.6mm、160mm×160mm×0.6mm。  

3.钛合金材质，符合GB/T13810标准；

4.表面应光滑，不得有不连续缺陷、毛刺、锋棱、附着物等，且可塑形；

▲5.灭菌有效期5年。  
	80mm×60mm×0.6mm：3000

130mm×120mm×0.6mm：8000

150mm×120mm×0.6mm：8000

160mm×160mm×0.6mm：8000

	4
	钛网系统（螺钉）
	1.用于颅骨缺损的重建、修复和内固定。

2.钛钉：2.0×4（mm）、2.0×5（mm）、 2.0×5.5（mm）自钻型。 

适用范围：本产品适用于颅骨缺损的重建、修复和内固定。钛钉由符合GB/T 13810-2017《外科植入物用钛及钛合金加工材》中规定的TC4制造。

▲3.灭菌有效期5年。
	180


第二包：

心血管介入类高值耗材——技术参数及单价最高限价

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	主动脉内球囊导管及附件
	▲配合我院现有设备迈柯唯牌 CARDIOS AVEHybrid 型主动脉内球囊反搏泵，开展顽固性不稳定心绞痛；接近梗塞；急性心肌梗塞；顽固性心室衰竭等治疗，各种规格。
	11450
	


注：①上述带“▲”符号的技术参数为本项目的重要参数，供应商须提供
