2026年第三批耗材配送服务项目项目清单
包一

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	单价限价（元）

	1
	弹簧圈解脱控制器
	1、用于使用栓塞弹簧圈产品的患者。

▲2、适用于能与之配套的栓塞弹簧圈产品的解脱，各种型号可适配我院集采电解弹簧圈。
	根
	1764


包二

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	单价限价（元）

	1
	弹簧圈解脱器
	用于使用栓塞弹簧圈产品的患者。
▲适用于能与之配套的栓塞弹簧圈产品的解脱，各种型号可适配我院集采的弹簧圈。
	个
	4000

	2
	带纤维铂金弹簧圈
	1.产品0.018"，形状有：多环、塔形、钻石、鸟巢、8字、直型。成型直径0.5mm-11mm.可满足临床不同手术不同栓塞需求。
▲2.配套内腔为0.021"-0.025"微导管使用。用于外周消化道出血、咯血、动脉瘤等。
3.该产品为铂金材料，兼容3.0T以下核磁共振检查
	个
	1898


