（附件2）

内镜洗消追溯系统管理信息系统

技术参数与性能指标

1、包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能，符合国家卫生部发布的《[SN001]-WS-507—2016软式内镜清洗消毒技术规范》。 2、系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的日志记录功能。 ▲3、与医院内窥镜系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。 4、系统结构灵活，支持独立服务器和内镜影像系统共享服务器模式。 5、提供洗消系统的整体安装与培训。 6、采用RFID自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥，包括阴性阳性清洗等环节。 ▲7、系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。 ▲8、提供实时显示洗消流程状态，标准化的流程操作提示。 9、系统支持各个环节异常操作系统实时记录。 10、支持洗消相关的数据按条件组合查询；支持统计、报告以及导出和打印。 ▲11、具有病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等； 12、提供相关岗位工作量统计和分析； 13、按医院要求，实现日常单据打印； 14、可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。 15、病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次的内镜信息，使用时间，检查医生及相关清洗消毒信息； 16、内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息； 17、人员追溯：支持操作人员所有洗消记录，洗消结果，异常情况的详细追溯； ▲18、具备语音播报功能，对异常环节、已完成等节点进行语音提示。 19、可通过大屏幕显示当前有洗消信息，显示内容可以定制。 20、对于提醒信息，大屏幕自动弹出提示框，明显提示。 21、具备内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理； 22、具备基础数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理； 23、具备不同使用病人、不同类型内镜洗消过程自定义配置。 ▲24、以数据库表或视图、等方式与医院内镜信息系统之间的信息交换。 - 支持定制化修改。 - ▲此次为增加点位，增加的点位系统、硬件应与原系统、硬件一致